ПРОЕКТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

## БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛОЯРСКИЙ

# АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «   »      2017 года                                                                                                              №

Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы акционерного общества «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания - Белоярский» по развитию систем водоснабжения городского поселения Белоярский на 2018-2027 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемое техническое задание по разработке инвестиционной программы акционерного общества «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания - Белоярский» по развитию систем водоснабжения городского поселения Белоярский на 2018-2027 годы.

- Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник городского поселения Белоярский».

- Контроль за выполнением   постановления  оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения Белоярский                                                                         Н.Ф. Басыров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского поселения Белоярский

от  июля 2017 года №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке инвестиционной программы акционерного общества «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания – Белоярский» по развитию систем водоснабжения  городского поселения Белоярский на 2018 - 2027 годы

## I. Основание для разработки технического задания

Техническое задание по разработке инвестиционной программы акционерного общества «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания – Белоярский» по развитию систем водоснабжения  городского поселения Белоярский на 2018 - 2027 годы (далее – техническое задание) разработано на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года          № 190-ФЗ;

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Федерального закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Методических рекомендаций  по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение", "Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение");

- Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоярский, утвержденной постановлением администрации городского поселения Белоярский от 07 апреля 2016 года № 104 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоярский»;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белоярский, утвержденной Решением Совета Депутатов городского поселения Белоярский от 22 октября 2010 года (далее – Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры).

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы акционерного общества «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания – Белоярский» по развитию систем водоснабжения  городского поселения Белоярский на 2018 - 2027 годы  (далее – инвестиционная программа)

- Целями и задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- обеспечение гарантированного и бесперебойного  водоснабжения существующих объектов социальной и жилищной инфраструктуры;

- обеспечение возрастающих потребностей в воде для объектов перспективного нового строительства и реконструкции существующих объектов в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- снижение темпов роста тарифов предприятий коммунального комплекса;

- защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

- приведение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Достижение указанных целей осуществляется путем решения следующих задач:

- строительства нового или реконструкции существующего подземного водозабора в городском поселении Белоярский;

- реконструкции и ремонта существующих систем водоснабжения городского поселения Белоярский;

- строительства новых или реконструкции существующих водоочистных сооружений городского поселения Белоярский;

- модернизации оборудования водоочистных сооружений городского поселения  Белоярский;

- проведения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на системах водоснабжения городского поселения Белоярский.

- проведения мероприятий и оснащение объектов и систем водоснабжения средствами защиты, предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

Основные целевые показатели приведены в приложении к настоящему техническому заданию

## III. Требование к инвестиционной программе

1. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" и настоящему техническому заданию.

2. Инвестиционная программа должна включать в себя нижеперечисленные разделы:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели и задачи инвестиционной программы;

- плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации;

- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения;

- мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности эксплуатации систем водоснабжения;

- график реализации мероприятий инвестиционной программы;

- план финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования;

- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

- расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения на реализацию инвестиционной программы;

- расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

- план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (в случае если такие планы утверждены).

# 3. Мероприятия программы должны обеспечивать достижение целевых показателей, указанных в приложении к настоящему техническому заданию, в период до 2027года.

# 4. В рамках разработки инвестиционной программы разработка проекта инвестиционного договора не требуется.

IV. Сроки разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы - в течение трех месяцев после утверждения технического задания.

## V. Финансирование инвестиционной программы

1. Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы рекомендуется определять посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы.

2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

1) укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

2) действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

3. В финансовые потребности рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

4. В перечень источников финансирования инвестиционной программы рекомендуется включать:

1) собственные средства АО «ЮКЭК – Белоярский», в том числе:

а) прибыль, направляемая на инвестиции (прибыль предприятия, направляемая на реализацию инвестиционной программы; финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение и направленные на непосредственное финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы (за исключением средств от применения надбавок и тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание привлеченных заемных средств);

б) амортизационные отчисления;

в) прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг;

2) средства бюджетов различных уровней;

3) привлеченные средства (кредиты, займы);

4) средства внебюджетных фондов;

5) прочие источники.

5.Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, необходимо определять с учетом налога на добавленную стоимость, о чем указывается соответствующая ссылка в тексте программы и соответствующей табличной форме, при этом сумма НДС отдельной строкой не выделяется.

6. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

7. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений инвестиционной программы определяется в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету доли собственных, заемных и бюджетных средств в общем объеме капитальных вложений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.12.2016 №103/пр, и должна составлять не менее 30 процентов от общего объема финансирования инвестиционной программы.

8. К проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническому заданию по разработке инвестиционной программы акционерного общества «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания – Белоярский по развитию систем водоснабжения  городского поселения Белоярский на 2018 - 2027 годы

П О К А З А Т Е Л И

ожидаемых результатов реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевые показатели централизованных систем водоснабжения |
| 1 | Показатели качества |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,06 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 38 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,19 | 0,12 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 27,35 | 8,35 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0,59 | 0,49 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 0,95 | 0,86 |
| 4 | Прочие показатели |  |  |  |
| 4.1. | Доля населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | % | 80 | 85 |

________________